Приложение                                                               к Порядку

Перечень

работ по ремонту фасада здания

Подготовительный период:

- установка ограждающих конструкций

- установка и разборка наружных инвентарных лесов/промышленный альпинизм

- демонтаж/монтаж кондиционеров в единую плоскость

- демонтаж рекламных щитов (баннеров), знаков адресации

Стены/колонны:

- очистка фасадных поверхностей

- ремонт штукатурки фасадов, включая выравнивание трещин, сколов

- штукатурка (по сетке включительно) наружных стен

- ремонт межпанельных швов

- антисептическая обработка бетонных и кирпичных поверхностей

- окраска фасада атмосферостойкими/теплоизоляционными красками

- восстановление элементов фасада

- изготовление/монтаж знаков адресации

- пробивка/заделка монтажных отверстий

- восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки

- монтаж корзин для кондиционеров

- окраска иных элементов фасада (пожарные лестницы, шахты, короба, трубы, иное)

Цоколь:

- локальный ремонт цокольной части здания

- антисептическая обработка поверхностей

- окраска атмосферостойкими/теплоизоляционными красками

Окна/двери и входные группы фасада (за исключением отдельных входных групп нежилых помещений):

- ремонт дверных, оконных откосов

- ремонт крылец

- замена/ремонт козырьков

- ремонт/замена/окраска поручней

- замена отливов

- окраска дверных, оконных откосов

- окраска дверных и оконных проемов

- замена оконных блоков, без учета внутренней отделки откосов

Балконы/лоджии/эркеры, парапеты:

- очистка поверхностей плит

- ремонт балконных плит, бетонных ограждений

- огрунтовка и окраска ограждений балконов

- замена балконных поручней

- обшивка/окраска в единый стиль

Подвалы:

- ремонт и окраска стен подвала снаружи

- локальная/полная замена козырька

Система водоотведения:

- локальная/полная замена водосточных труб наружного водостока, желобов, воронок включая крепления

Вентиляция:

- смена отдельных участков вентиляционных коробок, шахт, камер воздуховодов

Иное:

- установка архитектурно-художественной подсветки фасада здания

- монтаж навесной конструкции (баннерной перетяжки, фасадных тентов)

- ремонт и окраска ограждений и сооружений, примыкающих к ремонтируемому зданию, являющихся неотъемлемым элементом архитектурного ансамбля.

- погрузка, перевозка, утилизация на ООО «Полигон» строительного мусора