Приложение № 2

к постановлению администрации

города Благовещенска

от 29.03.2024 № 1334

ЗАДАНИЯ

на производство инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта - автомобильной дороги по улице Литейная от улицы Театральная
до улицы Кузнечная города Благовещенска

Техническое задание на производство
инженерно-геодезических изысканий

| № | Наименование | Исходная информация и требования к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект | «Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта - автомобильной дороги по улице Литейная от улицы Театральная до улицы Кузнечная города Благовещенска Амурской области» |
| 2 | Основание выполнения работ | договор на выполнение инженерно - геодезических изысканий 4 от 15.02.2024 г. |
| 3 | Заказчик | ООО «Специализированный застройщик «Вектор» 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Богдана Хмельницкого д.35, оф. 101. |
| 4 | Идентификационные сведения о исполнителе | ООО «ДальГеоПроект»; 675014, г. Благовещенск, ул. Гражданская 119, к 204 Тел.8-914-556-90-10, 8 (4162) 56-90-10 |
| 5 | Идентификационные сведения об объекте | Объекты транспортной инфраструктуры, категория земель-земли населенных пунктов |
| 6 | Состав работ | Инженерно — геодезические изыскания |
| 7 | Вид строительства | Новое строительство |
| 8 | Местоположение объекта | Амурская область, г.Благовещенск |
| 9 | Расположение участка | Границы съёмки - согласно прилагаемой схеме |
| 10 | Цель работы | Определение инженерно - геодезических условий с целью получения топографо - геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе, существующих зданиях и сооружениях (подземных и надземных - при наличии) и других элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и разработки проектной документации. |
| 11 | Требования к изысканиям | Топографическая съемка в масштабе М 1 : 500 с сечением рельефа через 0,5 м в границах, указанных на прилагаемой схеме. Система координат - МСК-28 ; система высот- Балтийская, 1977 г. Работы выполнить в соответствии с требованиями: - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - Письмо Федеральной службы геодезии и картографии России № 6-02-3469 от 27.11.2001 г. - Условные знаки для топографических планов м- бов, 1:500- 1:5000, изд. Москва, «Недра» 1989 г. - ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 издания М., «Недра», 1985. ГОСТ 21.301-2014 «Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям». |
| 12 | Сведения об имеющихся материалах | Отсутствуют. |
| 14 | Требования к материалам и результатам изысканий | По результатам изысканий составить технический отчет и передать Заказчику: - на бумажном носителе — 2 экз; - в электронном виде - на CD диске (форматы - .pdf, dwg.). |

Техническое задание на выполнение
инженерно-геологических изысканий.

1. Наименование объекта

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта - автомобильной дороги по улице Литейная от улицы Театральная до улицы Кузнечная города Благовещенска Амурской области.

2. Заказчик

ООО «СЗ Вектор»

3. Разработчик градостроительной документации

Определяется по результатам открытого конкурса в электронной форме

4. Основание для осуществления изысканий

Договор подряда на выполнение инженерных изысканий № 4 от 15.02.2024г

5. Местоположение объекта

Территория, подлежащая изысканиям, расположена в границах квартала 332 города Благовещенска. Площадь составляет 1,1 га.

6. Цели и виды инженерных изысканий

инженерно-геологические

7. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

8. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформациях и аварийных ситуациях)

Нет.

9. Дополнительные сведения и требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения

Нет.

10. Инженерно-геологические изыскания

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки документации по планировке территории должен содержать:

- выделение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций в результате опасных инженерно-геологических процессов и явлений;

- характеристику инженерно-геологических условий территории для принятия решений по ее использованию (установление функциональных зон и определение планируемого размещения объектов);

- оценку возможности воздействия на намечаемые объекты строительства опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений;

- качественный прогноз изменения инженерно-геологических условий на период жизненного цикла планируемых объектов и рекомендации по мероприятиям инженерной защиты от опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

11. Требования к составу и форме представления изыскательской продукции Заказчику

Изыскательская продукция должна быть передана Заказчику в виде технического отчета о выполненных инженерных изысканиях, оформленного и согласованного в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов, технических регламентов, состоящего из текстовой и графической частей и приложений (в текстовой, графической, цифровой и иных формах представления информации).

По результатам работы Подрядчик представляет топографическую съемку М 1:500 в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 2-х (двух) экземплярах на CD-ROM диске в растровом виде в формате jpg и в векторном виде в форматах Autocad (*.DWG).

Инженерные коммуникации на топографической съемке согласовываются со службами эксплуатирующими инженерные сети до сдачи работ Заказчику.

Результаты инженерных изысканий размещаются в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

В состав приложений к техническому отчету включается копия Технического задания Заказчика.

Место выполнения работ:

    - Место выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно.

    - Сбор исходных данных выполняется в городе Благовещенске Амурской области.

    - Место сдачи-приемки выполненных работ: по месту нахождения Заказчика.

Техническое задание на производство
инженерно - гидрометеорологических изысканий

| Наименование объекта | «Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта - автомобильной дороги по улице Литейная от улицы Театральная до улицы Кузнечная города Благовещенска Амурской области» |
| --- | --- |
| Местоположение объекта | Амурская область, г. Благовещенск |
| Основание для выполнения работ | Договор на выполнение инженерно - гидрометеорологических изысканий 4 от 15.02.2024 г. |
| Вид градостроительной деятельности | новое строительство. |
| Идентификационные сведения о заказчике | ООО «Специализированный застройщик «Вектор» 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого д.35, оф. 101. |
| Идентификационные сведения об исполнителе | ООО «ДальГеоПроект»; 675014, г. Благовещенск, ул. Гражданская 119, к 204 Тел.8-914-556-90-10, 8 (4162) 56-90-10 |
| Цели и задачи инженерных изысканий | Цель: получение необходимых и достаточных материалов для проектирования. Задача: комплексное изучения инженерно - гидрометеорологических изысканий участка работ. |
| Этап выполнения инженерных изысканий | - полевые работы; - камеральные работы. |
| Виды инженерных изысканий | инженерно-гидрометеорологические изыскания |
| Идентификационные сведения об объекте: назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений | Территория, подлежащая изысканиям, расположена в границах квартала 332 города Благовещенска. Площадь составляет 1,1 га. |
| Инженерно — гидрометеорологические изыскания | Комплексное изучение гидрометеорологических условий территории под строительство здания с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений. Получение необходимой информации о гидрометеорологических процессах и явлениях, которые способны оказывать влияние на безопасность строительных работ и нарушать нормальный режим работы сооружения, оценка их характеристик. Собрать сведения о метеорологических условиях района проектирования: Температурный режим (средняя, минимальная, максимальная температура по месяцам, холодных и теплых суток, пятидневки), продолжительность отопительного периода; Ветровой режим (средняя скорость ветра, максимальная, направление ветра, построение графиков повторяемости и направления); Количество осадков и влажность воздуха; Данные о снежном покрове и снеговая нагрузка; Повторяемость метеорологических явлений (туман, метель число дней с грозой, число дней с градом); Данные об опасных гидрометеорологических явлениях. Выполнить комплекс гидрологических работ (полевых, лабораторных, камеральных), в объеме необходимом для разработки проектной и рабочей документации. |
| Сведения и требования к инженерным изысканиям | - Инженерно - гидрометеорологические изыскания необходимо выполнить в объеме для разработки проектной документации. - Выполнение инженерных изысканий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (в части действующих норм), «СП 11-103-97. Инженерно - гидрометеорологические изыскания для строительства» в объеме, необходимом для получения достаточных материалов по обоснованию проектных решений, прохождения государственной экспертизы и эксплуатации объекта. - Состав, требования и правила выполнения инженерных изысканий выполнить в соответствии с действующим законодательством на территории РФ. - Обеспечить полное соответствие всем действующим нормативным требованиям на момент выполнения инженерных изысканий. В случае если вышеуказанные нормы на момент проведения изысканий обновлены, заменены, изменены либо отменены Исполнителю необходимо использовать актуальные нормативные требования. - Перед началом работ Исполнитель разрабатывает программу инженерных изысканий и согласовывает ее с Заказчиком. - Разработка программ на выполнение инженерных изысканий (по каждому виду изысканий разрабатывается отдельная программа) в соответствии с всеми действующими требованиям. |
| Требования к результатам работ | Основным требованием к результатам работ является положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий |
| Количество экземпляров документации, передаваемой Заказчику | Технический отчет по инженерно - гидрометеорологическим изысканиям предоставить в количестве 2-х экземплярах на бумажном носителе и в количестве 1-го экземпляра в электронном виде в формате PDF. Подрядчик представляет Заказчику технический отчет по инженерно - гидрометеорологическим изысканиям, имеющий отметку о поступлении в ИСОГД (при наличии) |
| Прочие требования | Нет |
| Прочее | Неотъемлемой частью технического задания является обзорная схема, отражающая место выполнения работ и посадку объектов капитального строительства |

Техническое задание на производство
инженерно - экологических изысканий

| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | «Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта - автомобильной дороги по улице Литейная от улицы Театральная до улицы Кузнечная города Благовещенска Амурской области» |
| Местоположение объекта | Амурская область, г. Благовещенск |
| Основание для выполнения работ | Договор на выполнение инженерно - экологических изысканий 4 от 15.02.2024 г. |
| 3аказчик | ООО «Специализированный застройщик «Вектор» 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Богдана Хмельницкого д.35, оф.101. |
| Исполнитель | ООО «ДальГеоПроект»; 675014, г. Благовещенск, ул. Гражданская 119, к 204 Тел.8-914-556-90-10, 8 (4162) 56-90-10 |
| Цели и задачи инженерных изысканий | Цель: комплексное изучение экологических условий и особенностей участка для получения необходимых и достаточных материалов при подготовке документов архитектурно - строительного планирования. Задачи: получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на строительство Объекта на выбранном варианте площадки. |
| Идентификационные сведения об объекте | Территория, подлежащая изысканиям, расположена в границах квартала 332 города Благовещенска. Площадь составляет 1,1 га. |
| Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду | Предполагаются техногенные воздействия, являющиеся следствием строительной деятельности. |
| Данные о границах площадки | Площадь 1.1 га |
| Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения | Отсутствуют. |
| Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта | Отсутствуют. |
| Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий | Научное сопровождение не требуется. |
| Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения | Отсутствуют. |
| Требования к составлению прогноза изменения природных условий | Дать прогноз изменения природной среды в зоне влияния объекта при его строительстве и эксплуатации. |
| Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов н устранению или ослаблению их влияния | В случае выявления опасных природных и техногенных процессов дать предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений. |
| Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | При проведении работ осуществлять внутренний контроль качества в соответствии с системой контроля качества Исполнителя. |
| Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | Результаты изысканий представить в соответствии с ГОСТ Р 21.301- 2014 «Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям». Исполнитель передает Заказчику 2 экземпляра технического отчета в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде. |
| Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях | Отсутствуют. |
| Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; Прочие нормативные документы, рекомендованные СП 47.13330.2016, СП 11-102-97 |