Приложение № 13

к постановлению мэра

города Благовещенска

от 10.06.2024  № 65

Планируемое обеспечение территории объектами
коммунальной инфраструктуры и сетями инженерно-технического обеспечения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, рационального и эффективного использования энергоресурсов, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности снабжения на территории комплексного развития предлагается сохранение и дальнейшее развитие централизованных систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения.

Перечень планируемых объектов коммунальной инфраструктуры

| Вид коммунальной инфраструктуры | Планируемые объекты коммунальной инфраструктуры | Планируемые линейные объекты коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | - | D110-300 мм протяженностью 2,29 км |
|  |  | D160-300 мм протяженностью 1,8 км, реконструкция |
| Водоотведение | КНС (квартал № 190, в границах земельного участка с кадастровым номером 28:01:010190:60), реконструкция | D160-400 мм протяженностью 4,90 км |
|  |  | D160, 300 мм протяженностью 0,14 км, реконструкция |
| Теплоснабжение | - | D57-273 мм протяженностью 3,10 км |
|  |  | D219 мм протяженностью 0,09 км, реконструкция |
| Электроснабжение | ТП № 1 (квартал № 183) 2х1000 кВА | Участок ВЛ 35 кВ «ПРП - Сетевая – Амур» протяженностью 0,9 км, реконструкция; Кабельные ЛЭП напряжением 10 кВ протяженностью 5,0 км; Кабельные ЛЭП напряжением 0,4 кВ, в том числе линии освещения улично-дорожной сети, протяженностью 8,1 км |
|  | ТП № 2 (квартал № 181) 2х1000 кВА |  |
|  | ТП № 3 (квартал № 190) 2х630 кВА |  |
|  | ТП № 4 (квартал № 189) 2х1000 кВА |  |
|  | ТП № 5 (квартал № 187) 2х1000 кВА |  |
|  | ТП № 6 (квартал № 178) 2х1250 кВА |  |
|  | ТП № 7 (квартал № 178) 2х1000 кВА |  |
|  | ТП № 8 (квартал № 186) 2х630 кВА |  |
|  | ТП № 9 (квартал № 186) 2х630 кВА |  |
|  | ТП № 10 (квартал № 193) 2х1000 кВА |  |
|  | ТП № 11 (квартал № 193) 2х1000 кВА |  |
| Связь | - | 1,9 км |